## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Wycena
Lp. | Przedmiot zamówienia* | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto
1 | Dostawa i wymiana części urządzeniu LIBERT APM 120 kVA o S/N: 210120072821438D0025 z bateriami YUASA SWL 2500 90 Ah 12 V. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dostawy, wymiany akumulatorów w ilości 64 szt. oraz wykonanie kalibracji parametrycznej zasilacza, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2 | Wykonanie usługi przeglądu okresowego w urządzeniu Masterguard 70 Net 40 kVA o S/N: 0508U40051 z bateriami CSB GPL 12750.
|  | 0 | 0
*Zgodnie z zapisami z Załącznika nr 1 - OPZ