## Formularz szacunkowy
Formularz szacunkowy
Zamówienie podstawowe
TABELKA 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów/rbh/kg | Cena jednostkowa netto w zł za 1 przegląd/1rbh/1 kg* | Cena jednostkowa brutto w zł za 1 przegląd/ 1rbh/1kg * | Całkowita wartość netto w zł (kol.3 x kol.4 x kol.5) | Całkowita wartość brutto w zł (kol. 3x kol.4 x kol.6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd centrali klimatyzacyjnej | szt. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na parterze | szt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na pietrze 1 | szt. | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na pietrze 2 | szt. | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd - wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej | szt. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przegląd i regulacja układu centrali wentylacyjnej | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Usuwanie awarii | rbh | X | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Czynnik chłodniczy R410a | kg | X | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0
| Części zamienne (kwota przeznaczona przez Zamawiającego) | [5 empty] | 6504.065 | 8000
| * Proszę o uzupełnienie żółtych pól |  |  |  |  | Suma: | 6504.065 | 8000
* rbh- roboczogodzina
TABELKA 1a
Przykładowe czynności naprawcze przy zgłoszeniu awaryjnym (bez użycia części zamiennych): |  | jm. | max. liczba roboczogodzin*
a. | Wyciek z urządzenia wewnętrznego | roboczogodzina
b. | Przegrzanie elementów elektrycznych | roboczogodzina
c. | Uszkodzenie silnika wentylatora | roboczogodzina
d. | Usterka płytki invertera | roboczogodzina
e. | Błąd transmisji między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym | roboczogodzina
f. | Usterka czujnika położenia | roboczogodzina
g. | Spadek napięcia lub za duże napięcie w obwodzie głównym | roboczogodzina
h. | Uszkodzenie wentylatora jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | roboczogodzina
i. | Niedobór czynnika chłodniczego | roboczogodzina
j. | Uszkodzenie czujnika temperatury skraplacza | roboczogodzina
| * Proszę o uzupełnienie żółtych pól | SUMA | 0
* maksymalna liczba roboczogodzin przeznaczonych na usuwanie awarii nie może przekroczyć 40
Zamówienie opcjonalne
TABELKA 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | jm. | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów/rbh/kg | Cena jednostkowa netto w zł za 1 przegląd/1rbh/1 kg* | Cena jednostkowa brutto w zł za 1 przegląd/ 1rbh/1kg * | Całkowita wartość netto w zł (kol.3 x kol.4 x kol.5) | Całkowita wartość brutto w zł (kol. 3x kol.4x kol.6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd centrali klimatyzacyjnej | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na parterze | szt. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na pietrze 1 | szt. | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na pietrze 2 | szt. | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd - wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przegląd i regulacja układu centrali wentylacyjnej | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Usuwanie awarii | rbh | X | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Czynnik chłodniczy R410a | kg | X | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem: | [5 empty] | 0 | 0
| Części zamienne (kwota przeznaczona przez Zamawiającego) | [5 empty] | 3252.0325 | 4000
| * Proszę o uzupełnienie żółtych pól |  |  |  |  | Suma: | 3252.0325 | 4000
* rbh- roboczogodzina
TABELKA 2a
Przykładowe czynności naprawcze przy zgłoszeniu awaryjnym (bez użycia części zamiennych): |  | jm. | max. liczba roboczogodzin*
a. | Wyciek z urządzenia wewnętrznego | roboczogodzina
b. | Przegrzanie elementów elektrycznych | roboczogodzina
c. | Uszkodzenie silnika wentylatora | roboczogodzina
d. | Usterka płytki invertera | roboczogodzina
e. | Błąd transmisji między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym | roboczogodzina
f. | Usterka czujnika położenia | roboczogodzina
g. | Spadek napięcia lub za duże napięcie w obwodzie głównym | roboczogodzina
h. | Uszkodzenie wentylatora jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | roboczogodzina
i. | Niedobór czynnika chłodniczego | roboczogodzina
j. | Uszkodzenie czujnika temperatury skraplacza | roboczogodzina
| * Proszę o uzupełnienie żółtych pól | SUMA | 0
* maksymalna liczba roboczogodzin przeznaczonych na usuwanie awarii nie może przekroczyć 20