OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup urządzenia typu mobilna pętla indukcyjna umożliwiającej obsługę pomieszczenia o powierzchni minimum 106 m2 wraz z usługą montażu, która obejmuje rozstawienie sprzętu oraz jego przetestowanie pod kątem poprawnego działania.

Dostawa

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w jednej dostawie niżej wyspecyfikowany Sprzęt na własny koszt do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, w  terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia podpisania przez Wykonawcę zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty technicznej oferowanego produktu jako załącznik do oferty.

Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego, wnioskującego o rozliczenie finansowe.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od zgłoszenia awarii.

Parametry techniczne:

| Pętla indukcyjna mobilna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Wymagane parametry |  |
| Pasmo przenoszenia minimalna wartość | 80 Hz |  |
| Pasmo przenoszenia maksymalna wartość | 8000 Hz |  |
| Zasięg (wymagania minimalne) | 106 m2 |  |
| Zasilacz | 230 - 240 V prądu zmiennego 50 Hz |  |
| W zestawie | - Mikrofony konferencyjne kompatybilne z oferowanym urządzeniem - Przewód pętli indukcyjnej - Przewody przyłączeniowe - Zasilacz - Instrukcja obsługi w języku Polskim - Wzmacniacz pętli indukcyjnej - Odbiornik sygnału z pętli indukcyjnej |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Montaż |  |  |
| Dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego do wskazanego pomieszczenia. |  |
| Montaż we wskazanym pomieszczeniu w celu przetestowania poprawnego działania pętli w połączeniu z przykładowym aparatem słuchowym dostarczonym przez wykonawcę na czas montażu. |  |
| Przetestowanie zamontowanego urządzenia |  |