## I
Projekt „Platforma Usług Inteligentnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | Nazwa oferenta
I. Ogólne pytania dotyczące dostawcy
1. Jakie są kluczowe kompetencje i doświadczenie Państwa firmy w zakresie wdrożeń AI w sektorze ochrony zdrowia?
2. Czy posiadacie referencje od instytucji medycznych, które wdrożyły Wasze rozwiązania w środowiskach produkcyjnych?
3. Jakie certyfikaty branżowe i regulacyjne posiadają Państwa produkty (np. MDR)?
4. Czy oferujecie kompleksowe wsparcie wdrożeniowe i serwisowe po zakończeniu projektu?
5. Jaki jest skład zespołu wdrożeniowego i jakie są kwalifikacje kluczowych specjalistów?

## II
Projekt „Platforma Usług Inteligentnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | Nazwa oferenta
II. Pytania dotyczące części 1 – Dostawa sprzętu i wdrożenie AI/ML on-premise
Architektura i wymagania sprzętowe
6. Jaka jest proponowana architektura rozwiązania (np. klaster GPU, HCI, bare-metal)?
7. Jakie specyficzne wymagania sprzętowe są konieczne dla wydajnej pracy środowiska AI/ML (CPU, GPU, RAM, storage, przepustowość sieci)?
8. Jakie technologie AI/ML są rekomendowane w ramach Państwa rozwiązania (np. TensorFlow, PyTorch, MONAI)?
9. Czy oferujecie możliwość skalowalności infrastruktury w przyszłości?
10. Jakie są szacunkowe koszty zakupu i utrzymania sprzętu na przestrzeni 5 lat?
10.01. Jaka jest wartość szacunkowa w przypadku zakupu rozwiązania centralnego (zakup platformy centralnej), opłaty za badanie?
10.02. Jaka jest wartość szacunkowa w przypadku tworzenia nowych algorytmów (uczenia sie modeli), wytworzenia nowego algorytmu AI, cały proces?
10.03. Jaka jest wartość szacunkowa w przypadku podłączenia juz gotowego, certyfikowanego modelu AI do platformy?
10.04. Jaki jest procentowy udział w opracowaniu modelu AI per koszt energii?
Wdrożenie i integracja
11. Jak wygląda harmonogram wdrożenia? Jakie są kluczowe kamienie milowe?
12. Czy przewidujecie wsparcie w konfiguracji i optymalizacji modeli AI na dostarczonym sprzęcie?
13. Jakie mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności (HA) i odporności na awarie przewidujecie?
14. Jakie mechanizmy bezpieczeństwa przewidujecie dla ochrony przetwarzanych danych (np. szyfrowanie, role dostępu)?
15. Czy oferujecie pełne wsparcie DevOps/MLOps do zarządzania cyklem życia modeli AI?

## III
Projekt „Platforma Usług Inteligentnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | Nazwa oferenta | Nazwa dostawcy
Źródła danych i ich jakość
16. Czy modele AI zostały certyfikowane jako wyrób medyczny zgodnie z MDR (Medical Device Regulation)?
17. Jakie dane były wykorzystane do trenowania modeli AI?
18. (Źródła, zakres danych, pochodzenie)
19. Czy wykorzystywali Państwo dane kliniczne z Polski, czy dane pochodzą z zagranicznych źródeł?
20. Czy modele były trenowane na danych multimodalnych (np. obrazowanie + dane kliniczne + NLP)?
21. Jakie metody przetwarzania danych są stosowane przed podaniem ich do modelu AI?
22. (Filtracja, anonimizacja, segmentacja, normalizacja)
23. Czy stosowane są techniki syntetyzowania danych do zwiększenia zbioru treningowego?
24. Czy posiadacie system do śledzenia pochodzenia i wersjonowania danych treningowych?
25. Jakie są procedury anonimizacji i pseudonimizacji danych medycznych?
26. Czy użytkownik końcowy (np. lekarz) może dodawać nowe dane do procesu trenowania AI?
27. Czy istnieje możliwość ręcznego oznaczania nowych danych przez ekspertów medycznych w celu poprawy modeli?
28. Jakie formaty danych wejściowych są obsługiwane przez AI (np. DICOM, HL7, JSON, FHIR)?
29. Czy stosowane są techniki federated learning, aby umożliwić uczenie modeli bez przesyłania danych poza placówkę?
30. Jakie są minimalne wymagania jakościowe dla danych wejściowych, aby zapewnić skuteczne wyniki AI?
31. Czy modele AI mogą być dostosowywane do specyficznych warunków w różnych placówkach medycznych?
Pytania dotyczące interpretacji i wyjaśnialności AI
32. Czy modele AI mogą być dostosowywane do specyficznych warunków w różnych placówkach medycznych?
33. Jakie mechanizmy Explainable AI (XAI) są dostępne w Państwa systemie?
34. Czy AI generuje raporty interpretacyjne, które lekarze mogą ocenić?
35. Czy użytkownik może zobaczyć, jakie cechy obrazu miały największy wpływ na decyzję AI?
36. Czy lekarze mogą ocenić i zweryfikować wyniki AI przed podjęciem decyzji?
37. Czy AI może dostarczać wyniki wraz z poziomem pewności predykcji?
38. Czy wyniki AI mogą być przedstawione w postaci graficznej (np. heatmapy, segmentacja obrazu)?
39. Jak wygląda interakcja AI z lekarzem w kontekście workflow diagnostycznego?
40. Czy AI wspiera proces podejmowania decyzji klinicznych (CDSS – Clinical Decision Support System)?
41. Czy rozwiązanie AI może automatycznie flagować niepewne przypadki do dodatkowej weryfikacji?
42. Czy użytkownik może ingerować w proces decyzyjny AI i zmieniać wyjściowe predykcje?
43. Jakie mechanizmy walidacji wyników AI przez ekspertów są przewidziane w systemie?
44. Czy system posiada możliwość gromadzenia feedbacku od użytkowników w celu dalszego usprawnienia modeli AI?
Pytania dotyczące wdrożenia i integracji AI
45. Czy modele AI są dostarczane w formie zamkniętej (black box), czy umożliwiają modyfikację?
46. Czy AI może działać w trybie edge computing, eliminując konieczność wysyłania danych do chmury?
47. Czy modele AI mogą być wdrażane na różnych platformach (on-premise, chmura, edge)?
48. Czy rozwiązanie AI może działać w infrastrukturze high-availability?
49. Jakie API są dostępne do integracji modeli AI z innymi systemami medycznymi?
50. Czy AI może być wdrażane modułowo, np. dla różnych typów badań (RTG, MRI, CT)?
51. Jakie są wymagania sprzętowe dla wdrożenia AI on-premise?
52. Czy platforma AI wspiera automatyczne testowanie i monitorowanie modeli po wdrożeniu?
53. Jak wygląda proces walidacji modeli AI przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym?
54. Czy istnieje system zarządzania wersjami modeli AI w środowisku produkcyjnym?
55. Czy możliwa jest integracja AI z chatbotami lub innymi systemami wspierającymi interakcję z pacjentem?
56. Czy AI może generować rekomendacje terapeutyczne w oparciu o analizę wyników diagnostycznych?
Integracja z systemami medycznymi
57. Czy system posiada możliwość gromadzenia feedbacku od użytkowników w celu dalszego usprawnienia modeli AI?
58. Jakie API oferujecie do integracji z systemami diagnostyki cyfrowej i szpitalnymi (PACS, HIS, RIS)?
59. Jakie formaty danych wejściowych i wyjściowych są obsługiwane (np. DICOM, HL7, FHIR)?
60. Czy rozwiązanie umożliwia automatyczne pobieranie wyników i ich archiwizację zgodnie z wymaganiami RODO?
61. Jak wygląda proces integracji usług AI z już istniejącymi systemami w placówkach medycznych?
62. Czy istnieją ograniczenia w zakresie interoperacyjności z różnymi systemami PACS?
Bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna
63. Czy istnieją ograniczenia w zakresie interoperacyjności z różnymi systemami PACS?
64. Jakie mechanizmy anonimizacji i pseudonimizacji danych są stosowane w procesie analizy obrazowej?
65. Czy Państwa rozwiązanie było certyfikowane w UE jako wyrób medyczny klasy IIa lub IIb zgodnie z MDR?
66. Czy wprowadzacie mechanizmy kontrolowanej rewizji wyników diagnostycznych (np. przez lekarza)?
67. Jakie są zasady przechowywania i przetwarzania danych pacjentów zgodnie z RODO i GDPR?

## IV
Projekt „Platforma Usług Inteligentnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | Nazwa oferenta
IV. Pytania dotyczące modelu biznesowego
16. Jakie są zasady przechowywania i przetwarzania danych pacjentów zgodnie z RODO i GDPR?
17. Jaki jest model licencjonowania oprogramowania (np. wieczysta, SaaS, licencja roczna)?
18. Jakie są koszty utrzymania i supportu po wdrożeniu na przestrzeni 5 lat?
19. Czy oferujecie elastyczne modele rozliczeniowe, np. pay-per-use dla analizy obrazów?
20. Jakie są warunki ewentualnego rozwoju i rozszerzenia funkcjonalności w przyszłości?
21. Czy oferujecie program pilotażowy/testowy przed pełnym wdrożeniem?
22. Czy przewidujecie koszty szkolenia personelu w ramach wdrożenia?
23. Jakie są zasady SLA i czas reakcji na zgłoszenia serwisowe?
24. Czy oferujecie wsparcie 24/7 dla kluczowych systemów w ramach kontraktu serwisowego?
25. Jak będzie wyglądał model biznesowy w przypadku rozwiązania centralnego (zakupu platformy centralnej), kiedy Oferent ma obecnie podpisaną umowę z podmiotem/ami leczniczym/i, na świadczenie usług diagnostyki cyfrowej?
26. Jakie są dostępne modele sprzedażowe (np. za badanie, ryczałtowe)?

## PytaniaSI
Projekt „Platforma Usług Inteligentnych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”, będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” | Nazwa oferenta
V. Pytania dodatkowe:
1. Analiza danych medycznych:
Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy AI/ML do przetwarzania dużych zbiorów danych medycznych (np. zdarzenia medyczne, wyniki badań, EDM, surowe dane badań DIACOM, laboratoryjnych, itp), co pozwala na identyfikowanie wzorców, prognozowanie wyników oraz rekomendowanie działań na podstawie dostępnych informacji.
2. Interakcja w języku naturalnym (NLP):
Chatbot oparty na NLP (polski) umożliwia użytkownikom komunikację w sposób zbliżony do naturalnej rozmowy, rozumiejąc i generując odpowiedzi w języku naturalnym, bez potrzeby znajomości technicznych aspektów.
3. Personalizacja wyników:
Rozwiązanie dostosowuje odpowiedzi i rekomendacje w oparciu o specyficzne dane użytkownika, takie jak jego historia medyczna, aby zapewnić bardziej precyzyjne, spersonalizowane porady.
4. Zgodność z regulacjami prawnymi (np. RODO, MDR):
Rozwiązanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, takimi jak RODO, zapewniając odpowiednie zarządzanie i przetwarzanie danych wrażliwych, w tym danych medycznych. Wymagania dot. ewentualnej konieczności certyfikacji MDR.
5. Funkcjonalności dodatkowe:
Wizualizacja danych: Rozwiązanie umożliwia wizualizację wyników analizy danych, prezentując je w postaci niezbędnej do prawidłowego, kierunkowego w stosunku do zawartości danych źródłowych, wsparcia diagnosty/lekarza, co wspiera podejmowanie decyzji przez użytkowników w sposób bardziej intuicyjny i czytelny.
6. Jaką skalę /rozmiar/ infrastruktury należy przyjąć - zaproponować jednostkę wyrażającą wartość, pozwalającą na zrealizowanie powyższych wymagań?
Proszę podać rekomendowaną infrastrukturę techniczną oraz skalę (np. jednostki obliczeniowe, pamięć, przestrzeń dyskowa), która umożliwi optymalne działanie platformy, uwzględniając rosnącą liczbę użytkowników i wolumen danych – w odniesieniu do pojemności, wydajności oraz .
7. Kryteria wyboru i nauki modelu Jak wyglądą proces nauki modelu?
Proszę określić parametry oraz kwantyfikatory niezbędne do przeprowadzenia procesu nauki modelu umożliwiające stwierdzenie gotowości do użycia w praktyce.
Proszę przedstawić pochodzenie Modelu, wolumen danych przeznaczony do trenowania, metodykę trenowania, osiągnięty poziom skuteczności/efektywności, listę wdrożeń produkcyjnych usług opartych na Modelu.
8. Multitenancy i separacja danych
W jaki sposób Platforma umożliwia uruchomienie Usług w modelu multitenant, zapewniając bezpieczną separację danych różnych klientów, zarządzanie zasobami i elastyczne przydzielanie mocy obliczeniowej.
9. Możliwość automatyzacji procesu zarządzania wdrożeniami
Proszę opisać możliwości automatyzacji procesu zarządzania wdrożeniami, w tym automatyczne wydawanie i wdrażanie nowych wersji modeli językowych oraz zarządzanie wersjami w środowisku produkcyjnym.