EZD PUW 162034

Notatka ze spotkania - 10 kwietnia 2025

Temat: Wstępne Konsultacje Rynkowe - Zakup interpretera badań laboratoryjnych w ramach rozbudowy platformy Domowej Opieki Medycznej, znak sprawy: ZPPZ.510.4.2025

Uczestnik postępowania: LAB PLUS

Uczestnicy spotkania:

Lab Plus:

- Siddarth Agrawal

- Jakub Górowski

- Szczepan Czyczerski

Centrum e-Zdrowia:

- Łukasz  Siatkowski

- Paweł Dudziak

- Paweł Szpakowski

- Kamil Niezgoda

- Sabina Ryszka

- Bogobowicz Piotr

# Wprowadzenie

## Cel spotkania

Prezentacja rozwiązania do automatycznej interpretacji wyników badań laboratoryjnych w kontekście integracji z platformą Domowej Opieki Medycznej.

## Uczestnik WKR

- zarejestrowany podmiot leczniczy działający zgodnie z wymogami prawnymi

- wyrób medyczny klasy I zgłoszony do URPL

- przeprowadzona ocena zgodności z MDR

- w trakcie certyfikacji klasy IIa (rozszerzenie na personel medyczny)

### Doświadczenie

- działa od 2020 roku

- partnerstwa strategiczne z laboratoriami obsługującymi ponad 50% polskiego rynku komercyjnego

- ponad milion z interpretowanych badań laboratoryjnych

## Problem do rozwiązania

- 300 tys. osób dziennie otrzymuje wyniki badań których nie rozumie

- 45 tys. osób dziennie opóźnia leczenie z powodu braku zrozumienia wyników

- 7 mln wyszukań miesięcznie w polskim Internecie dotyczących interpretacji wyników

## Cele Centrum e-Zdrowia:

- Podniesienie świadomości zdrowia pacjentów

- Bezpieczna interpretacja uwzględniająca kontekst indywidualny pacjenta

- Lepsze spriorytetyzowanie konieczności szybkiej wizyty lekarskiej - zmniejszenie ryzyka zbagatelizowania wyników wymagających pilnej konsultacji lekarskiej.

# Proponowane rozwiązanie

Korzyści dla pacjentów po wdrożeniu:

- 97% pacjentów deklaruje pełne zrozumienie wyników po ich interpretacji

- 86% pacjentów stosuje się do zaleceń medycznych

- Satysfakcja z wykorzystania narzędzia na poziomie 96%

Korzyści dla lekarzy po wdrożeniu:

- Redukcja do 40% zbędnych wizyt

- Lepiej przygotowani pacjenci co przekłada się na wyższą jakość wizyt

- Więcej czasu na pacjentów wymagających konsultacji

Zakres badań:

- Ponad 50 najczęściej wykonywanych badań, w tym:

  - Hematologia,

  - biochemia,

  - markery,

  - hormony tarczycy,

  - profile lipidowe,

  - elektrolity

Kluczowe wartości rozwiązania:

- Personalizacja - rozwiązanie pozwala na głęboki wywiad medyczny, a nie tylko ogólne interpretacje

- Bezpieczeństwo - rozwiązanie z walidowane klinicznie, brak ryzyka dla pacjentów. Ponadto, analiza jest przeprowadzana na danych zanonimizowanych.

- Transparentność - jasne uzasadnienia interpretacji

- Efektywność - redukcja liczby niepotrzebnych wizyt

## Personalizajca

- Indywidualny wywiad medyczny dla każdego pacjenta

- Uwzględniany jest wiek, płeć, choroby, leki, objawy i czynniki ryzyka

- Dynamiczny wywiad dostosowany do wyników i wcześniejszych odpowiedzi

- Mniej niż 5% pacjentów zadaje dodatkowe pytania (ponieważ wszystko jest jasne w procesie automatycznym)

## Architektura rozwiązania

- Model oparty na Whitebox (a nie Blackbox jak sieci neuronowe)

- Pełna transparentność procesu wnioskowania

- Architektura dwuwarstwowa:

  - warstwa bezpieczeństwa - wykrywa stany krytyczne (czułość 100%)

  - warstwa analityczna - pogłębiona analiza profilaktyczna (czułość 93%)

# Modele wdrożenia

## Model SaaS

Charakterystyka:

- wdrożenie w kilka tygodni

- dane zanonimizowane (bez danych osobowych)

- automatyczne aktualizacje

- rozliczanie proporcjonalne do użycia (2-4% wartości zlecenia)

- monitoring i wsparcie po stronie dostawcy

- stopień zaangażowania Centrum: pojedyncze godziny pracy IT

Proces integracji:

- ustalenie słowników badań

- udostępnienie kluczy API oraz środowiska testowego

- integracja techniczna

- testy i konfiguracja

- uruchomienie

## Model On-premise

Charakterystyka:

- wdrożenie od 3 do 6 miesięcy

- pełna kontrola nad infrastrukturą po stronie Centrum

- wymaga znacznego zaangażowania zespołu IT (ok. 100 h) po stronie Centrum

- możliwe jest wieloletnie wsparcie

Proces integracji:

- analiza wymagań i planowanie infrastruktury

- przygotowanie środowiska, głównie po stronie Centrum

- instalacja i konfiguracja

- integracja z platformą

- testowanie, walidowanie

- szkolenia

### Integracja w modelu On-premise

Opcja 1

- zastosowanie iFrame – prostsze

- pacjent pozostaje na platformie Centrum

- wywiad medyczny obsługiwany jest przez aplikację dostawcy

- stosuje się token identyfikacyjny oraz klucze autoryzacyjne

Opcja 2

- dostęp przez API do backendu – bardziej czasochłonne

- Centrum buduje własny frontend

- wymagane większe zaangażowanie programistyczne

- szacowany czas po stronie dostawcy: 3 do 4 tygodni

Informacje dodatkowe

- wsparcie skalowania dzięki zastosowaniu Kubernetes lub podobnego rozwiązania

- pojedyncze megabajty na jedną interpretację

- czas interpretacji: sekundy od zatwierdzenia wywiadu

## Bezpieczeństwo danych

- brak potrzeby dostępu do danych osobowych pacjentów

- wymagane są tylko wartości parametrów, zakresy referencyjne, podstawowe dane kontekstowe jak wiek płeć i choroby

- obsługa różnych formatów - JSON (preferowany), HL7, skany (wymagają anonimizacji)

# Harmonogram kolejnych działań

Ramy czasowe po stronie centrum:

- Ostateczny termin wdrożenia rozwiązania to pierwszy kwartał 2026 roku

- integracja interpretera badań musi nastąpić w drugiej połowie 2025 roku

- główne prace należy przewidzieć na trzeci i czwarty kwartał 2025 roku

Proponowane następne kroki:

- dostarczenie dodatkowej dokumentacji

- demonstracja bądź pilotaż na ograniczonym zakresie

- przygotowanie wyceny do początku kolejnego tygodnia

# Kwestie do doprecyzowania

Finansowe:

- preferowany jest model On-premise ze względu na ograniczenia w zakresie stosowania modeli subskrypcyjnych

- oczekiwana jest wycena z przedstawieniem założeń

- wieloletnie wsparcie gwarancyjne

Techniczne:

- określenie dokładnego zakresu badań podlegających interpretacji - raczej badania ogólne, a nie specjalistyczne

- format wymiany danych

Organizacyjne:

- szacunek wolumenu interpretacji – potencjalnie duży, wszyscy obywatele

- ustalenie modelu wsparcia technicznego oraz aktualizacji

# Kontakt

Możliwość kierowania pytań uzupełniających do zespołu uczestnika postępowania w ramach dalszych konsultacji.