EZD PUW 162034

Załącznik nr 3 do Protokołu - Ustalenia wykonane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych

# Ustalenia z konsultacji z Labplus

# 1. Labplus był jedynym uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych, prezentując rozwiązanie do interpretacji wyników badań laboratoryjnych.

# 2. Rozwiązanie wykorzystuje AI, jest zgodne z MDR, zgłoszone do URPL i w trakcie certyfikacji klasy 2

# 3. Omówiono modele wdrożenia: SaaS (szybki start, niższe koszty) oraz on-premises (większa kontrola, wyższe wymagania).

# 4. System obsługuje JSON i HL7, integruje się przez API, zapewnia szyfrowanie danych i anonimizację.

# 5. Labplus przekazał prezentację, odpowiedzi na pytania, dostęp testowy i wstępną wycenę.

# 6. CeZ wskazało potrzebę doprecyzowania wymagań, testów wydajnościowych oraz uzgodnienia zakresu wsparcia technicznego.