Załącznik nr 4 do Informacji

(268448)

# Założenia merytoryczne

Centrum e-Zdrowia (CeZ) to jednostka budżetowa podlegająca Ministerstwu Zdrowia. Zadaniem jednostki jest utrzymanie systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania i rozwijanie e-usług zdrowotnych adresowanych do służby zdrowia oraz obywateli.

Zakup usługi interpretera wyników badań laboratoryjnych w ramach rozbudowy projektu Domowej Opieki Medycznej obejmujący dostawę rozwiązania uruchamianego jako Software as a Service (SaaS);

## Wymagana zawartość prezentacji

  - Nazwa Uczestnika – nazwa firmy (nazwy uczestników konsorcjum), dane kontaktowe, dane o kapitale zakładowym przedsiębiorstwa (1 slajd).

  - Opis proponowanego rozwiązania: rozwiązania SaaS zapewniającego możliwość przeprowadzania automatycznej interpretacji wyników badań laboratoryjnych z ew. wykorzystaniem modelu Sztucznej Inteligencji (SI/AI).
Wymagana zawartość: Ogólny opis funkcjonalności i możliwości użycia, najlepiej na przykładzie wcześniej wykonanych wdrożeń (max. 6 slajdów), ze szczególnym uwzględnieniem:

  - Zakresu ankiety/wywiadu kontekstu zdrowotnego oraz zakresów referencyjnych;

  - Formatów danych wejściowych możliwych do odczytania przez rozwiązanie;

  - Listy wyników badań laboratoryjnych wraz kodami ICD-9 (załącznik) interpretowanych przez rozwiązanie w odniesieniu do listy refundowanych badań świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

  - Listy wyników badań laboratoryjnych wraz kodami ICD-9 (załącznik) interpretowanych przez rozwiązanie;

  - Przykładów danych wynikowych jak opis badania, opis parametrów, interpretacji wyników wraz z listą nieprawidłowości i ich prawdopodobnych przyczyn, rekomendacji dalszego działania jak konsultacji z określonym specjalistą czy profilaktyki;

  - Informacji o zastosowanym algorytmie i modelu analizy.

  - Klasyfikacja wyrobu medycznego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wyrobów medycznych (max. 2 slajdy):

  - Przedstawienie uzasadnienia do której klasy należy system w odniesieniu do definicji wyrobu medycznego i zakresu jego działania;

  - Konieczne załączenie certyfikatu/ów zgodności wyrobu medycznego wydanego przez jednostkę notyfikowaną.

  - Jakie są wymagania techniczne, programowe, licencyjne, niezbędne do uruchomienia rozwiązania? (max 4 slajdy). Opis powinien zawierać co najmniej:

  - Wymagania proponowanego rozwiązania,

  - Proponowane technologie i metodyki wdrożenia rozwiązania,

  - Opis czynności niezbędnych do uruchomienia,

  - Opis możliwości wsparcia technicznego i serwisowego.

  - Opis poszczególnych etapów wdrożenia rozwiązania (max. 3 slajdy):

  - Propozycja terminu wdrożenia,

  - Propozycja harmonogramu wdrożenia. Pokrótce opisać każdy etap w zakresie zadań i spodziewanych efektów, a także wymaganych zasobów po stronie CeZ dla każdego z etapów,

  - Oczekiwane kwalifikacje specjalistów CeZ odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie rozwiązania.

  - Opis interfejsu umożliwiającego osadzenie w systemach IKP i mIKP oraz programistycznego (API) (max. 3 slajdy):

  - Typ iframe, widżet, webview,

  - Typ API oraz jego skrócony opis,

  - Przykłady komunikacji przez API,

  - Format wymiany danych.

  - Opis zastosowanych zabezpieczeń (max. 2 slajdy):

  - przed wyciekiem danych wrażliwych,

  - inne istotne kwestie bezpieczeństwa rozwiązania i danych.

  - Propozycja niezbędnych informacji/warunków jakie należy uwzględnić w przygotowaniu OPZ (max. 3 slajdy):

- Jakich funkcjonalności rozwiązania należy wymagać jako podstawowych i niezbędnych do poprawnego i efektywnego działania? Jakie funkcje mogą być opcjonalne?

- Jakie etapy wdrożenia powinny być wymagane? Proszę krótko opisać każdy etap.

  - Przedstawienie szacunkowej wartości zakupu rozwiązania (max. 5 slajdów), z uwzględnieniem:

- Kosztów zakupu w modelu subskrypcyjnym dla puli m.in.:

  - 100 000

  - 200 000

  - 500 000

  - 1 000 000 i powyżej (ew. nielimitowane),

  - Kosztów dodatkowego zapytania ponad pulą.

- Kosztów utrzymania,

- Wariantowości rozwiązania.

  - Istotne kwestie formalnoprawne niezbędne do uwzględnienia w projekcie umowy na dostawę i wdrożenie rozwiązania (max. 1 slajd).

  - Informacje dodatkowe nieuwzględnione w niniejszym materiale merytorycznym (max. 3 slajdy).

Osoba sporządzająca: Bartosz Szadkowski